## 1
|  | 생 산 프 로 세 스 |  |  |  |  | 문서번호
|  | 비상사태 대응 지침 |  |  |  |  | MI-0806
작 성 팀 |  |  |  | 발 행 팀 | 제 정 일 자 |  | 작성 | 검토 |  | 승인
품질팀 |  |  |  | 품질팀 | 2025-05-28 |  | 결재完 | 결재完 |  | 결재完
NO | 개 정 일 자 |  | 개 정 사 유 |  |  | 개 정 쪽 |  |  | 비 고
0 | 2025-05-28 |  | ISO 9001:2015 최초 작성 |  |  | 전면
1

## 2
비상사태 대응 지침 | [11 empty] | 문서 번호 | MI-0806
[12 empty] | 쪽 | 1
제정 일자 |  |  |  | 2025.05.28 |  |  |  | 개정 번호 | 0 | 개정 일자 | 2025.05.28 | 시행일자 | #VALUE!
1. 적용범위
본 프로세스는 당사에서 발생할 수 있는 비상사태에 대한 중요도를 파악하여 대응계획을 수립시행 한다.
2. 목 적
본 지침은 대비훈련을 통하여 비상사태 발생시 적극 대처하고 상황별 원인분석을 통해 재발방지 대책을 마련하는데
목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 비상사태
갑자기 발생된 사고 즉, 인간이 예측할 수 없는 상태에서 발생된 사고로 정전, 지진, 화재, 폭파, 수해등으로
환경에 심각한 피해 또는 인적, 재산적 손실이 발생할 수 있는 상태를 말한다.
3.2 비상사태는 조업상 비상사태와 자연재해로 구분한다.
3.2.1 조업상 비상사태
중대한 화재 사고 또는 폭발 사고 발생시
3.2.2 유해/위험물의 대량 노출시
3.2.3 산업안전보건법에서 정한 중대재해(인체사고) 발생시
3.2.4 인근 공장 비상사태 발생으로 지원요청이 있을 시
* 중대재해 - 사망사고
- 10명 이상의 부상자가 동시에 발생시
3.2.5 정전, 시설고장, 인력부족, 주요장비 고장, 필드 반송 등
3.3 자연재해
폭우, 태풍 등 자연현상에 의한 재해 발생시
4. 책임과 권한
4.1 비상 대응 조직
4.2 비상대응 조직 구성원 임무
4.3 비상연락망 구축
4.3.1 공장의 비상사태 발생시 신속히 비상대응조직이 가동되어 적절한 대응 및 조치가 가능하도록 관리팀
에서는 부서단위의 비상연락망을 수립, 유지해야 한다.
4.3.2 관리팀에서는 외부지원이 필요한 경우를 대비하여 인근업체와 상호 지원체계를 구축 하고, 외부관계
기관 및 인근 업체와 비상연락망을 구축하고 유지한다.
4.4 비상사태 신고 및 초기 대응
4.5 경보
4.5.1 경보의 종류
1) 비상경보 : 30초동안 계속 울린다.(화재,폭발,가스누출,기타 비상사태)
2) 대피경보 : 딩, 딩, 딩, 딩, 딩, 딩...... 1분간 단속적으로 울린다.
3) 해제경보 : 10초 동안 계속 울린다.
*신호방법 : Siren 또는 방송시설
4.5.2 작동시기
1) 비상경보 : 화재,폭발,가스누출 등 기타 비상사태 발견자가 전화 또는 무전기로 연
락하면 경비실 및 소방차 출동 연락 (T.119) 비상 경보를 울린다.
2) 대피경보 : 비상대응 활동 중 폭발,가스누출 등이 예상될 경우 총지휘 본부장은 적절
히 상황을 판단하여 대피경보를 지시한다.
3) 해제경보 : 총지휘본부장은 발생된 비상사태조치에 대해 안전성 확인을 받아 해제
경보를 지시한다.
4.6 경보시 행동
4.6.1 비상경보시
1) 비상경보가 울리면 비상대응조직이 가동되며, 조직의 각 구성원들은 신속히 정해진
위치로 이동하고, 각 부서장의 지시 및 주어진 업무를 수행한다.
2) 외주업체 및 방문객은 즉시 정문쪽으로 대피한다.
3) 총지휘본부장은 필요시 외부관계기관 및 인근 업체에 지원을 요청한다.
(단, 근무시간 외에는 당직, 상황근무자가 수행한다.)
4) 총지휘본부장은 필요시 인근지역 주민 및 관련기관과 업체에 비상사태를 알리고 대
처 하도록 한다.
4.6.2 가스 누출시
1) 모든 운행중인 차량은 시동정지하고 외부운전사는 정문으로 대피
2) 화기 작업 중지
3) 점화원의 제거
4) 가스누출 처리 작업자는 마스크 사용
4.6.3 대피경보시
1) 대피경보가 울리면 모든직원 및 업체직원은 바람방향에 유의하며 신속히 대피(1차)
하여 다음 지시를 기다린다.
2) 비상사태의 상황에 따라, 사무실 또는 경비실에 집결한다.
3) 인원점검은 관리팀장이 하되, 관리팀장 부재시는 상황근무자가 한다.
4) 각 건물대피 책임자는 인원점검을 철저히 하여 관리팀장에게 보고하되, 관리팀
장 부재시에는 상황근무자에게 보고한다.
5) 대피경보 후 총지휘본부장 승인 없이는 아무도 공장 내로 들어갈 수 없다.
4.7 비상사태의 종결
4.7.1 비상사태는 총지휘본부장의 지시에 따라 해제경보를 울림으로써 종결되며, 모든 종업원은 복귀가
지시되고 비상대응조직은 해제된다.
4.7.2 비상사태가 종결되면 각부서장은 각 부서별 인원 및 장비를 파악한다.
4.8 비상대책위원회
비상대책위원회는 비상사태 종결 후 다음과 같이 구성되며 사고원인 조사반을 구성하여
사고조사를 실시하고, 복구계획과 예방대책을 수립한다.
4.8.1 위원장 - 대표이사
4.8.2 간 사 - 관리팀장
4.8.3 위 원 - 전 부서장
4.9 주민 홍보
4.9.1 관리팀장은 비상사태 발생에 대비하여 필요시 인근거주 주민에게 주요 위험설비에 관한
정보를 제공한다.
4.9.2 대주민 홍보계획에는 다음사항이 포함하며 관련자는 자료를 작성하여 관리팀장에게 자료를 제공한다.
1) 제조팀장은 주요 위험설비의 종류를 파악한다.
2) 제조팀장은 알기쉬운 용어를 사용하여 시설내의 주요위험 표시를 한다.
3) 제조팀장은 시설 내에서 사용되는 유해물질 및 그 대책을 수립한다.
4) 관리팀장은 비상사태 발생 경보체계 방법을 수립한다.
5) 관리팀장은 비상발생시 주민행동 요령을 작성한다.
6) 관리팀장은 중대사고가 주민에게 미치는 영향을 파악한다.
7) 관리팀장은 중대사고로 입은 상해에 대한 적절한 치료 방법을 수립한다.
5. 업무프로세스
5.1 비상사태의 종류
5.1.1 유류 저장탱크의 화재 및 폭발 사고
5.1.2 도시가스 사용시설의 화재 및 폭발 사고
5.1.3 위험물 옥내 저장시설의 화재 및 폭발 사고
5.1.4 폐기물창고의 화재 및 폭발 사고
5.1.5 LPG 저장탱크의 화재 및 폭발사고
5.1.6 액체질소 저장탱크 및 운반차량의 화재 및 폭발 사고
5.1.7 위험물/유독물의 유출에 의한 수질 및 토양오염
5.1.8 방지시설의 고장 및 이상발생에 의해 법적 허용치 이상으로 방출 시
5.1.9 작업중의 중대 재해시 (사망/집단재해)
5.1.10 천재지변에 의한 중대 재해시
5.1.11 기타 환경에 중대한 영향을 미치는 사고
5.2 비상사태 대응 계획 수립 방법
해당 부서장은 상기 3.2항 ~3.3항에서 파악된 중요 품질/안전/환경 영향에 대해 비상사태 대비계획서를 사용
하여 대응계획을 수립하여야 한다.
5.2.1 부서명 : 비상계획을 수립하는 해당부서의 부서명을 기입한다.
5.2.2 사고/비상사태유형 : 대응절차의 수립이 요구되는 비상사태의 이름을 기입한다.
5.2.3 대응책임자 : 해당부서의 비상사태 대응 책임자 성명을 기입한다.
5.2.4 필요인원 및 장비현황 : 장비명, 보관장소, 개수를 자세히 기재한다.
5.2.5 초기조치요령 : 비상사태 발생시 초기 대처방안을 기재한다.
5.2.6 환경 영향 : 비상사태 발생시 공장 내/외로 오염을 유발할 수 있는 환경영향 요소를 기입한다.
5.2.7 주의사항 : 비상사태 처리 과정 중 특별히 주의할 사항을 기재 한다.
5.2.8 재발방지대책 : 비상사태의 재발방지를 위한 사항들을 기록한다.
5.2.9 비상사태 발생시 대처 방안 : 비상사태를 해결할 근본대책을 기재한다.
5.2.10 비상연락처 : 필요시 연락을 해야 할 곳과 그 연락처를 기입한다.
5.2.11 비상연락방법 : 필요시 유/무선 또는 전산/직접 연락하는 방법을 기입한다.

## 비상사태 대비 계획서
비 상 사 태 대 비 계 획 서 |  | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
대응 책임자: |  | / |  | / | /
부 서 명 | 작성일자 |  | 작성자
사고/비상 사태 유형
필요인원 및 장비현황
초기조치요령
환경영향
비상사태 발생시 대처방안
주의사항
비상연락처
비상연락방법
재발방지대책
주식회사 엠에스티

## 비상사태시사내연락체계
비상사태시 사내연락 체제
담당(부서명)
전화번호
|  | 구분 | 전화번호 | 비고
주식회사 엠에스티
`

## 비상사태시사외연락체계
비상사태 시 사외연락 체제
기관명
전화번호
|  | 구분 | 전화번호 | 비고
주식회사 엠에스티

## 비상대책위원회 조직도
주간
비상대책위원회조직도
위 원 장
대 표 이 사
환경/안전 PARTLEADER
|  | 정보관리 |  |  |  | 응급복구 |  |  |  |  | 후송의료 |  |  |  | 대피·반출
| 상황반 |  | 수습반 | 복구반 |  |  | 방재반 |  | 구매반 | 후송반 |  |  | 의료반 | 대피반 |  | 반출반
야간 및 휴일
위 원 장
대 표 이 사
상황반
[5 empty] | 방제반 | [5 empty] | 상황반
주식회사 엠에스티

## 비상사태기록부
비상사태 기록부 |  |  | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
작성일: | 년 월 일 |  | / |  | / | /
발생일지 |  | 발생장소 |  | 최초발견자
초기조치
피해규모
원인파악
조치결과
예방 대책
주식회사 엠에스티

## 환경안전진단점검일지
환경 안전 진단 점검표 |  |  | 작 성 | 검 토 |  | 승 인
점 검 일 : |  | 점검자 :
차기점검일 : |  | 부서명 : | / | / |  | /
구 분 | 점 검 항 목 |  |  | 점검결과 |  | 비 고
위험물 | 1. 위험물은 식별되고 지정된 장소에 보관하는가?
2. 기름 찌꺼기나 폐액이 방치되어 있는가?
3.가연성 가스 또는 증기가 발생할 우려가 없는가?
4. 불필요한 가연물이 방치되어 있지 않은가?
5. Drum내의 Oil이 밖으로 유출되고 있지 않은가?
폐기물 | 1. 지정폐기물 및 일반 폐기물은 지정장소에 보관되는가?
2. 일반폐기물에서 침출수가 새어나오지 않은가?
3. 폐기물 보관장에 우수가 유입되지 않은가?
4. 폐기물은 각 Part별로 분리수거가 잘 되어 있는가?
5. 폐기물은 처리시 허가업체에 처리하고 있는가?
배출방지시설 | 1. 공해방지 시설은 정상적으로 가동되고 있는가?
2. 각 Part별로 공해방지 시설의 용량은 적합한가?
3. 작업전·후 방지시설의 이상 유무를 점검하고 있는가?
4. 배출시설별로 적산전력계는 설치되어 있는가?
토양/대기오염 | 1.토양 오염 검사구에 주기적으로 이상유무를 점검하고 있는가?
2.폐기물 저장고로 부터 폐유가 유출되지 않는가?
3.Compressor실 Oil 누유로 토양이 오염되지는 않은가?
4. 지하저장탱크 검사구는 누유 및 이상유무를 확인하는가?
제조공정 | 1.작업장내의 정리정돈은 이행하고 있는가?
2. 사용공구는 분리 보관되어 있는가?
3. 기계설비 장치는 이상이 없는가?
4. 작업시 작업자는 안전보호구를 착용하고 있는가?
5. 작업전·후 설비점검은 실시하고 있는가?
6. 원료운반시 원료의 누출은 없는가?
7. 작업시 오작동으로 인하여 스크랩은 과다 발생치 않은가?
8. Oil은 지정된 장소에 보관 및 취급 하는가?
9. 선반, 전동드릴 작업시 장갑은 벗고 작업에 임하는가?
특기사항 |  |  |  | 범례 | V : 양호
△ : 보완필요
X : 개선조치요구
주식회사 엠에스티