## 1
|  |  | 지원(SP) 프로세스 |  |  |  | 문서번호
|  |  | 검사계측기 및 시험장비 절차서 |  |  |  | MD-0812
상위 프로세스 |  |  | 검사업무 프로세스
프로세스의 적용 범위 |  |  | 본 절차서는 당사에서 생산 및 품질활동을 위하여 사용하고있는 모니터링자원 또는검사,
측정 및 시험장비의 유지관리 위한 업무절차에 대하여 적용한다.
프로세스의 목적 |  |  | 생산제품의 품질보증을 도모하여 안정된 계측및시험장비 관리 업무 체계를 구축하는데 있다.
주관부서 (Process Owner)
품질팀장
프로세스 관리항목 (Measuring Factor) |  |  | 성과지표 | 산출방법 | 주관부서 |  | 측정방법 |  | 주기
|  |  | 교정 실시율 | (교정실시계측기/대상계측기) ×100 | 품질팀 |  | 보고서 |  | 1회/반기
필요자원 |  | (1) 인적 | A.생산품질담당, 구매담당자
|  | (2) 물적 | A.평가서
관련 프로세스 (프로세스.지침,지시서) |  |  | A. 생산관리 프로세스, 지속적 개선 프로세스, 제품보존 및 인도관리 프로세스
※ 개정이력
NO. | 일자 |  | 제.개정 내용 |  |  | 작성 |  | 검토 | 승인
0 | 2025-05-28 |  | ISO 9001:2015 최초 작성 |  |  | 결재 完 |  | 결재 完 | 결재 完
1
2
3
4
5

## 2
검사계측기 및 시험장비 절차서 | [9 empty] | 문서 번호 | MD-0812
[10 empty] | 쪽 | 1
제정일자 |  | 2025-05-28 |  | 개정 번호 | 1 |  | 개정 일자 |  | 2025-05-28 | 시행일자 | 2025-05-28
구분 | IN PUT |  | 주관부문 |  |  | 관련부문 |  |  |  | 승인권자 |  | OUT PUT
|  |  | 품질팀 |  |  | 사용부서 |  | 검교정기관
PLAN
DO
CHECK
ACTION
×100
×100
×100
×100
계측기및시험담당자 자격인증유지관리
N
장비구매
결과 통보 및 계측장비
시스템 유지관리
사용 및 보관
계측기 및 시험장비 등록
N
Y
Y
식별표시
MSA 계획 실시
MSA 재교육
경영검토 프로세스
평가
검교정
검교정주기설정 및 장비유지관리
제품 특성
계측및시험장비 보유현황 향후 시험계획
모니터링자원
학력, 경력
교육현황
숙련도
자격인증평가표 자격인증 등록대장
계측기 요청사양 시험장비 요청사양 재고보유 유무 일반관리 사항
구매투자계획
품의서
(구매 및 투자계획)
검교정 TAG
교정주기
(국가규격)
계측기 등록대장 계측기 이력카드
관리계획서 (특별특성항목)
제조공정도
QC공정도등
모니터링및측정자원 필요성 파악 및 선정
계측기및시험장비 구매 및 투자계획 수립
승인
시운전
교정 검사 계획
사내외교정검사
교정결과
부적합 계측기 발생시
부적합및시정조치 P
Y
N
사업계획서
품의서
(사업계획서)
검수보고서
(검,교정성적서)
현품
검,교정성적서 검수보고서
계측기등록대장
계측기이력카드
대상계측기수량
계측기등록대장
계측기이력카드
GAGE R&R계획서
GAGE R&R분석기준
GAGE R&R성적서 측정시스템
연간 검교정 계획서
검,교정검사 품의서시험장비 점검표
교정 검사 실시
검교정 성적서 계측기 이력카드 시험장비 이력카드
교정 검사 결과
현품
교정성적서
검교정기준표
품명, 생산수량
회의록
유효성 확인 결과

## 3
#VALUE! | [6 empty] | 문서 번호 | MD-0812
[7 empty] | 쪽 | 1
제정일자 |  | 2025-05-28 | 개정 번호 | 1 | 개정 일자 | 2025-05-28 | 시행일자 | 2025-05-28
1.용어의정의
1.1 측정자원
품질을 판정하는데 필요한 장비로서 통상 측정할수 있는 계측장비 및 이에
준하는 것을 말한다.
1.2 모니터링 자원
서비스의 적합성 검증하는 행위를 말한다.
2. 사용 및 보관
2.1 부서별 관리 책임자는 검사 시험 장비가 개인별로 지급 보관이 되어져서 일괄
관리가 어려운 경우에는 개인별 지급 현황을 작성하여 관리하여야 한다.
2.2 사용부서의 관리 책임자는 검사 시험장비의 보관 장소를 결정하고 관리한다.
2.3 검사 시험장비를 사용하는 자는 먼지, 전자파, 방사능, 전기공급, 소리, 온도,
습도, 직사광, 진동등 기능의 장애 원인이 되는 요소에 주의하여 성능 정도를
유지하기 위하여 적절하게 취급 보관하여야 한다.
2.4 검사 시험장비의 사용중 교정 검사필이 무효화 되지 않도록 임의적으로 수리
또는 조정하지 않아야 한다.
2.5 검사 시험장비를 사용하는 자는 사용중 이상 발생시 관리 책임자에게 보고 하고,
관리 책임자는 계측 및 시험 담당자에게 내용을 통보하면서 검교정 의뢰조치한다.
2.6 계측기의 관리번호 부여방법은 아래와 같이 부여한다.
2.7 검사/시험설비 관리번호 부여방법은 아래와 같다.
3. 검사 제품의 유효성 평가
3.1 품질팀장은 검교정 결과 교정 기준을 벗어났을 경우에는 앞서 실시한 검사 및
시험결과의 유효성을 평가하고 그 결과를 검사/시험성적서에 기록하고,
필요하다고 판단시 해당 고객에게 문서화하여 통보하여야 한다
3.2 유효성 평가 결과 부적합으로 판정이 된 제품에 대해서는 부적합품처리
프로세스에 따른다.
4.검사 시험장비의 수리, 폐기
4.1 사용부서 관리 책임자는 사용 부적합 통보를 접수했을 시에는 수리 또는
폐기 조치를 한후 그 결과를 계측 및시험 담당자에게 통보한다.
4.2 결과를 접수한 계측 및 시험 담당자는 시험장비/계측기 목록표와 시험장비/
계측기 이력카드에 수리 및 폐기 사유를 기록하고 폐기 시에는 붉은색
으로 사선을 표시한다. (또는 계측기 관리 전산 프로그램에 기록한다.)
4.3 수리가 완료된 계측기에 대해서는 재 검교정을 실시하여야 한다.
4.4 계측기 사용부서는 계측기를 분실할 경우 사유서를 작성하여 해당 부서장의
승인을 득한후 품질팀으로 통보하여야 하며 품질팀 계측기 담당자는
분실사유를 접수하여 계측기 등록대장 및 이력카드에 기록한다. (또는 계측기 관리 전산
프로그램에 기록한다.)
×100
×100
×100
×100

## 부표
00 - 00 - 000
00 - 00 - 00
일련번호
(보기:01,02,03..)
검사 및 시험설비 (정도, 크기별 구분)
계측기 (정도, 크기별 구분)
(01, 02, 03, ....)
계측기 구분 (VC, MM, DI, DG,....)
일련번호
검사/시험설비 종류

## 제품설계 Process (hidden)
|  |  | (제품 설계) PROCESS | [8 empty] | 문서번호 |  | 제.개정일 |  |  | 결 재 | 작 성 |  | 검 토 |  | 승 인
[12 empty] | 관리팀 |  | 개정번호
[12 empty] | 작 성 자 |  | 페 이 지
Step | 업무 흐름도 (Process Map) | [9 empty] | 관 리 기 준 (Control Criteria)
| 영업팀/고객 |  |  | 개발팀 |  |  |  | 관련부서 |  | Activity 설명 | Input |  | Output |  | 관리 항목 | 책임/승인 |  |  | 주 기 |  | Process목표
계 획 | [9 empty] | * 고객 요구사항 검토 | * 검토요청서 |  | * 신제품개발요청서 |  | * 개발일정
|  | 개발요청 |  |  |  | 접 수 |  |  |  | * 개발타당성 검토 | * 고객요구사항 |  | * 개발계획서 |  | * 수익률 | * 영업팀장 |  |  | * 발생시 |  | * 고객만족
[10 empty] | * 투자비 검토 | - 기능 및 특성 |  | * 검토 회의록 |  |  | * 제조팀장 |  |  |  |  | * 경쟁력 강화
[6 empty] | 개발타당성검토 |  |  |  | * 개발계획 수립 | - 목표원가 |  | * 견적서
[10 empty] | * 개발단계 설정 | - 납기 등 |  | * 검사항목, 평가기준
[5 empty] | 개발팀 구성/개발계획 수립 | [5 empty] | * 법적 규제사항 |  | * 신뢰성 평가기준
* 개발 및 설비능력
설계입력 | [9 empty] | * 개발계획서에 따른 | * 개발요청서 |  | * 설계도면 |  | * 개발일정 | * 제조팀장
[6 empty] | 제품 설계 |  |  |  | 세부일정 수립 | * 개발계획서 |  | * 부품목록표 |  | * 신규부품수량 |  |  |  | * 발생시
[10 empty] | * 설계도면 작성 | * 고객 요구사항
[10 empty] | * 신규부품 검토 | * 설계변경사항
[10 empty] | - 기능 및 특성 | * 검사항목,평가기준
[10 empty] | - 목표 원가 | * 신뢰성 평가기준
출력/검토 | [9 empty] | * 설계도면에 의한 시제품 | * 설계도면 |  | * 시제품 |  | * 개발일정
|  | 설계변경 | [7 empty] | 제작 | * 부품정보 |  | * 공정 FMEA |  |  | * 제조팀장
[5 empty] | 시제품 |  |  |  |  | * 신규부품 특성 확인 | * 설계입력요건
[5 empty] | 제작 |  |  |  |  | * 양산과 같은 조건에서의 | * 부적합사항 및
[5 empty] | (PROTO) |  |  |  |  | 시험생산 | 조치내용
[10 empty] | * 구매/제조팀의 일정계획 | (특성 및 요구사항)
[10 empty] | * 설계입력요건에 의한 | * 설계입력요건 |  | * 검토결과서 |  | * 부적합사항 및
[7 empty] | 검토 |  |  | 타당성 검토/검증 |  |  | (검사항목 및 신뢰성) |  | 조치내용 | * 제조팀장
* 도면 보완 및 설계변경
* 법적규제사항의 검증의뢰
시제품제작
|  | 요청 |  |  | 시제품 |  |  |  |  | * 양산과 같은 조건에서의 | * 변경된 설계도면 |  | * 시제품 |  | * 개발일정 | * 제조팀장
[5 empty] | 제작 |  |  |  |  | 시험생산(부품공급 포함) | * 변경된 부품정보
[5 empty] | (PILOT) | [5 empty] | * 부품발주 및 공급
[10 empty] | * 설계입력요건에 의한 | * 설계입력요건 |  | * 검토결과서 |  | * 부적합사항 및 | * 제조팀장
[7 empty] | 검토 |  |  | * 검사항목,기준에 의한 |  |  |  |  | 조치내용
평가
승인
[10 empty] | * 검증 완료된 시제품 | * 시제품 |  | * 내부/외부 고객의 |  | * 부적합사항 및 | * 제조팀장 |  |  | * 발생시
[6 empty] | 승인의뢰 |  |  |  | 승인의뢰(내부/외부 고객) | * 승인서 |  | 검증 결과 |  | 조치내용
[11 empty] | * 시제품 |  | * 내부/외부 고객의 |  | * 부적합사항 및 | * 제조팀장
|  | 고객승인 | [6 empty] | 양산승인 | * 의뢰받은 시제품 검증 | * 승인서 |  | 검증 결과 |  | 조치내용
양산
[6 empty] | 양산이관 |  |  |  | * 양산을 위한 시제품 및 |  |  | * 개발 완료보고서 |  |  | * 제조팀장 |  |  | * 발생시
[10 empty] | 자료의 이관 |  |  | * 설계도면
* 설계입력요건
[9 empty] | 관련부서 |  |  |  | - 검사항목,평가기준
* 공정도 및 FMEA