## 1
|  | 검사 프 로 세 스 |  |  |  |  | 문서번호
|  | 측정시스템관리 지침 |  |  |  |  | MI-0702
작 성 팀 |  |  |  | 발 행 팀 | 제 정 일 자 |  | 작성 | 검토 |  | 승인
품질팀 |  |  |  | 품질팀 | 2025-05-28 |  | 결재完 | 결재完 |  | 결재完
NO | 개 정 일 자 |  | 개 정 사 유 |  |  | 개 정 쪽 |  |  | 비 고
0 | 2025-05-28 |  | ISO 9001:2015 최초 작성 |  |  | 전면
1

## 2
측정시스템관리 지침 | [14 empty] | 문서 번호 | MI-0702
[15 empty] | 쪽 | 1
제정 일자 |  |  |  | 2025-05-28 | [5 empty] | 개정 번호 |  | 0 | 개정 일자 | 2025-05-28 | 시행일자 | 2025-05-28
1. 적용범위
본 지침은 당사 관리계획서에 포함되는 모든 검사, 시험 및 측정시 사용되는 측정시스템에 대하여 적용한다.
2. 목 적
본 지침서는 당사 공정에서 사용되는 측정기에 대한 적합성 검토를 통한 오차 요인 색출과 측정자간의
측정 데이터 산포 제거로 신뢰성 높은 데이터 확보를 통해 제품의 정밀/정확도를 향상시키는데 그 목적이 있다.
3. 용어의 정의
3.1 측정시스템(MSA: Measurement System Analysis)
관리계획서에 의해 파악된 제품 및 공정 특성에 대한 Data값을 얻는데 사용된 측정
장비, 측정자, 측정방법, 측정환경 등을 분석하여 측정 Data의 신뢰성을 확보
함으로써 올바른 공정해석 및 공정개선을 유도하기 위한 분석기법이다.
3.2 편의 (Bias)
관측된 측정값의 평균과 동일한 시료에 대하여 정밀한 장비를 사용한 마스터 평균
사이의 차이다.
3.3 선형성 (Linearity)
계측기의 예상된 작동범위를 통해 계측기의 편의 값들에 있어서의 차이이다.
3.4 안정성 (Stability)
측정 장비의 마모나 기온과 같은 환경조건의 변화에 의해 시간이 지남에 따라 동일
시료의 측정결과가 영향을 받으면 그 측정기는 안정성이 결여 되었다고 한다.
(변동의 특별원인이 없는 것 ; 통계적, 관리 상태가 되는 성질)
3.5 반복성 (Repeatability)
한명의 관찰자가 하나의 시료에 대하여 여러 번 특성을 측정할 때, 동일 계측기를
사용해서 얻은 측정 값들의 변동이다.
3.6 재현성 (Reproducibility)
하나의 시료에 대하여 동일한 계측기를 사용하여 여러 명의 관찰자들이 측정을 하여
얻어진 측정값 평균의 변동.
3.7 게이지 반복성 및 재현성 (Gage R&R, Gage Repeatability and Reproducibility)
계측장비의 변동과 측정자의 변동을 의미하며, 측정시스템의 총 변동 중에서
차지하는 측정오차 점유율을 파악하여 측정시스템의 적합여부의 판정시 사용한다.
3.8 특별특성 (SC, Special Characteristics)
법규 및 안전 또는 외관, 기능, 장착성 등 제품품질에 핵심적 영향을 미치는 제품 및
공정특성으로 고객에 의해 지정된 것을 포함하여 제품/공정의 지식을 통해 공급자에
의해 선정된다. 이 특별특성은 다른 특성과 달리 통계적 공정관리등 중점적인
관리가 요구된다.
3.9 단기공정능력 (Cp, Process Capability)
공정의 총변동의 6σ범위를 의미한다. 단기간(일반적으로 1Shift)에 생산된 최소 30개
이상의 샘플을 측정하여 산출된 공정능력으로 4M변경 요인 중 설비, 방법적인 측면의산포를
검증한다. (Cpk : 치우침을 고려한 공정능력지수)
3.10 장기공정능력 (Pp, Process Performance)
통계적으로 안정된 공정에 대한 공정 고유변동의 6σ범위를 의미한다. 장기간의 생산
과정 중 4M 변경 요인의 산포를 모두 검증한다.(Ppk: 치우침을 고려한
공정능력지수)
3.11 관리도 (Control Chart)
제품의 품질을 관리할 목적으로 측정치를 하나하나 점으로 기입하여 작성하는
꺾은선 그래프를 말하며, 특성으로부터 얻는 어떤 통계량의 값을 중심선과 하나
또는 두개의 관리한계를 나타내는 공정의 특성에 대한 도해적인 표현으로 제1종
및 2종의 오류로부터의 경제상의 순손실을 최소화한다.
4. 책임과 권한
4.1 품질 부서장은 측정시스템을 분석 및 관리토록한다
4.2 측정담당자는 측정결과를 보고한다.
4.3 측정담당자는 양호한 계측장비를 사용 한다.
5. 측정 시스템 평가 업무 절차
5.1 측정시스템 평가 대상 선정
측정시스템의 평가는 관리계획서상에 명기된 모든 측정장비에 대해 적용한다.
5.2 측정시스템평가계획 수립
측정시스템 평가 계획은 선행양산 이전 시점에서 품질/시험부서에서
측정담당자가 작성 하여 부서장에게 승인을 득한다
5.2.1 선행양산시
5.2.2 측정요인(4M)변경시
5.2.3 특별특성 신규 선정시
5.2.4 선행양산 평가 이후 변경사항이 없는 경우는 연 2회 주기로 평가를 실시한다.
5.3 측정시스템 평가 준비 사항
5.3.1 동일공정 작업자 2~3명 (측정방법을 사전에 숙지할 것)
5.3.2 공정에서 사용중인 측정기 1EA
(측정기는 교정이 실시되어야 하고, 측정전에 "0" 조정 완료)
5.3.3 시료수 계량치 10개, 계수치 20개
(1) 변동 또는 SPEC 의 전범위를 Cover 할 수 있도록 사전 계획에 의해 시료를 준비한다.
(2) 계량치 Sample 은 SPEC 범위 내에서 동일 치수별 2~3개씩 총 10개를 준비한 후 1~10까지 번호를
기입 한다. 단, 의도적으로 규격한계를 벗어난 시료도 포함하여 선정할 수 있다.
(3) 계수치는 양품 12개, 불량 8개 준비하고 시료번호는 측정자가 알 수 없도록 표시하며 의도적으로
규격한계를 벗어난 시료도 포함하여 선정한다.
5.4 계량치 측정시스템 평가
아래의 순서로 측정시스템을 평가하고 결과를 GAGE R&R 평가서에 기록한다.
5.4.1 계량치 측정
(1) 첫번 측정자가 랜덤한 순서로 10개의 부품을 각각 측정하되 측정자에게는 결과치를 OPEN 하지
아니한 상태에서 기록자는 측정값과 측정자, 부품번호를 기록한다.
(2) 모든 측정자가 시료(1~10)를 한번씩 측정할때까지 계속한다. (시행 1회)
(3) 정해진 시행 차수(2회이상) 위 (2)항을 반복하며 반복시 순서는 처음 측정 순서와 달라야 한다.
5.4.2 계량형 측정데이터 분석
GAGE R&R 평가서의 측정값을 이용하여 X-bar R관리도를 작성한다.
(1) 부품의 측정값들을 X-bar R관리도상에 데이터들을 계산하여 기록한다.
(2) R관리도를 그린다. 이때 측정자 각각의 측정값을 분리해서 그린다.
(3) 관리도의 평가
(3.1) X-bar 관리도가 관리 이탈이고, 양쪽의 관리도는 관리상태 이면, 다음 단계로 진행 하여 퍼센트
측정 산포를 계산하며, X-bar 관리도의 관리이탈은 바람직한 것으로 측정장비가 양산 부품들간의
차이를 발견할 수 있는 능력이 있음을 나타내는 것이다.
(3.2) R관리도 두개중 한쪽이 관리 이탈이면, 퍼센트측정산포는 계산될 수 없다.
문제를 명확히 하는 것이 필요하고 문제점에 따른 측정시스템을 개선하고
개선조치가 효과적인가를 확인하기 위해 새로운 측정시스템 조사를 시행한다.
이 시점에 개선조치가 적용되지 않으면 측정시스템이 개선되어 적용하기에 적합
할 때까지 현재의 공정 데이터를 일반관리와 병행하여 측정시스템 조사를 위한
관리도를 그린다.
(3.3) 양쪽의 R관리도가 관리상태이고, X-bar 관리도 역시 관리상태이면 해결할 문제가 존재하고
있는 것이다. 퍼센트 측정산포는 계산되겠지만 측정시스템에 대한 개선은 여전히 필요하다.
(4) 측정 산포에 대한 전체 규격 범위의 퍼센트를 계산한다.
(4.1) R/d2를 사용 하여 표준편차를 구함 (측정시스템 관리도로부터 R을 구함)
(4.2) R관리도가 관리상태일 때만 표준편차를 구한다.
퍼센트 측정산포(% GAGE R&R) = 6(R/d2) / 전체규격범위×100
= 6(R/d2) / (규격상한-규격하한)×100
5.4.3 측정시스템 평가 기준
5.4.4 관리도 해석을 통한 측정오차의 원인 파악 및 개선조치
품질팀장은 측정시스템 허용 기준을 근거로 조치사항을 결정한다.
특히,GAGE R&R 값이 10~30% 인 경우에는 관련부서의 적정성 검토를
거쳐 개선 조치 한다.
(1) X-bar 관리도
(1.1) X-bar 관리도가 관리상태에 있으면
(1.1.1) 측정장비가 적절한 분해능력을 갖고 있지 못하다.
(예를 들어 측정장비가 부품간의 차이를 구별해 낼 수 없다.)
(1.1.2) 측정시스템내에 지나친 산포가 있다.
(1.2) 개선조치
(1.2.1) 분해능력을 높이기 위해 측정장비를 고치거나 보다 높은 분해능력을 가진
새로운 측정장비를 확보한다.
(1.2.2) 측정되는 지점을 명확화한다. 측정되어질 지점의 보다 정확한 위치를 선정
하면 오차를 어느 정도 제거할 수 있다.
(1.2.3) 측정장비의 사용에 대해 측정자를 재교육시킨다. 측정조사에 추가적인
것이 필요하다면 생산에서도 추가적인 것이 필요하다.
(1.2.4) 측정시스템 조사중에는 일관성 있게 추진해야 하는 이유를 명확하게 한다.
(예를 들어 게이지를 고정하고, 게이지를 읽는 능력에 영향을 주는 사람의 키,
게이지의 증가를 구분하기 어려움 등에서 연습이 필요하다.)
(1.2.5) 필요시 측정절차서의 작성필요성을 검토하고 작성은 가능한 명료하고 알기
쉽도록 작성한다.
(2) R 관리도
(2.1) 문제점
(2.1.1) 두번째의 R관리도에서 관리한계 이탈 신호는 정밀도의 부족이나측정자변동
내에 있음을 표시하는 것이다.
예를 들어, 범위 값이 큰 경우는 측정자의 반복능력이 부족함을 표시한다.
(2.1.2) 두 측정자의 사이의 “ZERO” 범위값이 많은 경우는 측정장비 상에 보다 많은
분해 능력이 필요함을 나타낸다.
(2.1.3) 한 측정자에 있어 “ZERO”범위값이 많은 경우는 측정장비의 여러가지
측정값을 구별하기 어려움을 나타내거나, 특별한 측정값에 대해 반복하는 경향이
있음을 나타낸다.
(2.2) 개선조치
(2.2.1) 측정장비의 사용에 대해 측정자를 재교육시킨다.
(2.2.2) 측정장비의 읽음에 영향을 미칠지 모를 어려움과 차이점을 고려한다.
(예를 들어 게이지가 다른 각도에서 쓰여질 수 있다. 측정자의 키는 게이지를
보는 방향, 각도로 인해 읽기에 영향을 준다. 공정이 움직여서 게이지에
충격을 주거나 움직임에 의한 게이지 읽기에 어려운 경우 등)
(2.2.3) 기준이나 측정방법을 검토한다.
측정과정의 모든 요소가 포함된 측정절차서의 작성을 검토한다.
5.5 계수치 측정시스템 평가
부품이 규격을 만족하면 받아들이고(OK), 만족하지 않으면 기각(NG)하는 계수형
측정기(한계 GAGE,검사용 검사구 등) 및 측정방법이 목시 및 감촉등에 의하여
판단되는 경우에 적용하며, 아래의 순서로 측정시스템을 평가하고 결과를 GAGE
R&R 평가서에 기록한다.
5.5.1 계수치 측정
(1) 측정자 A가 부품 20개를 무작위 순서로 측정하며, 결과치는 OK,NG만 표시 한다.
(측정자 A, 1차 시행)
(2) (1)항과 동일한 방법으로 측정자 B(2차시행), 측정자A (3차 시행) 및 측정자 B
(4차 시행) 순서로 측정. (1차:A→2차:B→3차:A→4차:B)
5.5.2 계수형 측정 시스템 분석
측정시스템 평가보고서의 측정값을 이용하여 X-bar R관리도를 작성한다.
(1) 부품의 합부 참값과 검사결과를 계수형측정시스템평가보고서에 기입/분석 한다.
(2) 전체 부품검사 결과 및 작업자별 검사결과에 대한 변동의 수준과 기여도를 평가한다.
(2.1) 전체 부품검사 R&R 산출
▷효율 = 올바르게 검사된 수 / 총 표본수
▷생산자위험률 = 양품을 불량으로 잘못 판단한 수 / 총 양품수
▷소비자위험률 = 불량을 양품으로 잘못 판단한 수 / 총 불량수
(2.2) 작업자별 부품검사 R&R 산출
▷효율 = 작업자별 올바르게 검사된 수 / 작업자별 표본수
▷생산자위험률 = 작업자별 양품을 불량으로 잘못 판단한 수 / 작업자별 양품수
▷소비자위험률 = 작업자별 불량을 양품으로 잘못 판단한 수 / 작업자별 불량수
5.5.3 계수형 측정시스템 평가 기준
부품별 4회 측정결과가 모두 일치할 때 그 계수형 측정시스템 적합함.
(1) 불합격 판정된 경우 측정자 면담을 통해 원인파악 후 교육을 실시 한다.
(2) 위의 조치에도 불구하고 불합격시 공정전환을 협의 조치한다.