## Sheet1
Rp 계산
|  |  |  | 계량형 Gage R&R 분석 시트 | [8 empty] | 파트이름 | [5 empty] | 5 | 4.23
[13 empty] | 파트번호 | [5 empty] | 6 | 4.8967
[13 empty] | 스펙상한치 |  | 0.05 |  |  |  | 7 | 5.4522
[13 empty] | 스펙하한치 |  | 0 |  |  |  | 8 | 5.4522 |  |  | 작업자수 | K2
[13 empty] | 게이지 종류 |  | 내외측 V/C |  |  |  | 9 | 5.4522 |  |  | 2 | 3.65
샘플수 | 10 | 측정자수 | 3 | 측정횟수 | 3 | [7 empty] | 게이지번호 |  | 12413267 |  |  |  | 10 | 5.4522 |  |  | 3 | 2.7
툴/캐비티 번호
[23 empty] | 측정횟수 | K1
작업자 |  | Operator1 |  |  |  |  | Operator2 |  |  |  |  | Operator3 |  |  |  |  | Part average |  | 작업자수 |  |  |  | 2 | 4.56
Trial# |  | 1 | 2 | 3 | X | R | 1 | 2 | 3 | X | R | 1 | 2 | 3 | X | R |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 3.05
Samples | 1 | 16.02 | 16.03 | 16.02 | 16.0233 | 0.01 | 5 | 6 | 5 | 5.3333 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5.3333 | 1 | 8.8967 |  | 10.6783 | 8.8967
| 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4.6667 |  | 4 | 4.6667 |  |  | 제품개수 | K3
| 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 5 | 2.08 |  |  |  | App. | X-barbar 계산 table |  |  | App. | X-diff 계산 table |  | App. | R-barbar 계산 table
| 4 | 5 | 20 | 1 | 8.6667 | 19 | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 1 | 6.4444 |  | 7 | 6.4444 |  |  | 6 | 1.93 |  |  |  | 2 | 5.4678 |  |  | 2 | 1.269 |  | 2 | 2.5505
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5.6667 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5.6667 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5.7778 |  | 5.6667 | 5.7778 |  |  | 7 | 1.82 |  |  |  | 3 | 5.2897 |  |  | 3 | 1.269 |  | 3 | 2.3337
| 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 1.74
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4.3333 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4444 |  | 3.6667 | 3.4444 |  |  | 9 | 1.67
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.3333 | 1 | 5.3333 |  | 5.3333 | 5.3333 |  |  | 10 | 1.62
| 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 4 | 4
| 10 | 3 | 4 | 6 | 4.3333 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4.3333 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4.3333 | 3 | 4.3333 |  | 4.3333 | 4.3333 |  |  | Subgroup | A2 | D3 | D4
| X | 6.1023 |  |  |  |  | 4.8333 |  |  |  |  | 4.9333 |  |  |  |  | Xdiff = | 1.269 |  |  |  |  | 2 | 1.88 | 0 | 3.267
| R | 3.201 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | R = | 2.3337 |  |  |  |  | 3 | 1.023 | 0 | 2.574
구별되는 범주의 수 = |  | 0 | 샘플간 편차를 증가시킬 필요 있음, 재 샘플링 할 것 | [13 empty] | X = | 5.2897
게이지 R&R 연구 |  |  | Contribution(%) | Tolerance(%) | 합격수준 | 판정 | [10 empty] | Rp = | 5.4522
반복성(Repeatability)-EV |  |  | 52.8% | 21823% | 20%이하 | NG | 장비의 측정편차 발생, 장비 점검 및 검교정 실시 할 것
재현성(Reproducibility)-AV |  |  | 33.87% | 17478% | 20%이하 | NG | 측정자간 편차 발생, 측정자 눈높이 교육 실시할 것 | [13 empty] | ANOVA Table (작업자*샘플 교호작용 유의할 때)
반복성 및 재현성(R&R) |  |  | 86.67% | 27959% | 30%이하 | NG | 전반적인 측정 시스템 불량, 장비 보정 및 측정자 재교육 실시할 것 | [14 empty] | SS | DF | MS | Fdist | P-value
시료변동(Part Variation)-PV |  |  | 13.33% | 10963% | [16 empty] | Parts | 208.1045 | 9 | 23.1227 | 1.7887 | 0.14039 | CF(수정항)= | 2518.2516 |  |  | 파트 합 |  | 측정 합(측정회차별)
총변동-TV | [20 empty] | Operators | 29.8692 | 2 | 14.9346 | 1.1553 | 0.33724 | SAB = | 470.6567 |  | 1 | 80.07 |  | 48.07 | 16 | 16
[21 empty] | Operators*Parts | 232.683 | 18 | 12.9268 | 2.8797 | 0.0011193 |  |  |  | 2 | 42 |  | 12 | 12 | 18
[21 empty] | 오차항(Repeatability) | 269.3334 | 60 | 4.4889 | [5 empty] | 3 | 54 |  | 18 | 18 | 18
[21 empty] | Total | 739.9901 | 89 | 8.3145 | [5 empty] | 4 | 58 |  | 26 | 16 | 16
[30 empty] | 5 | 52 |  | 17 | 17 | 18
[21 empty] | Gauge R&R Analysis (작업자*샘플 교호작용 유의할 때) | [8 empty] | 6 | 36 |  | 12 | 12 | 12
[22 empty] | 분산성분 | SD | %Contribution | %Tolerance |  |  |  |  | 7 | 31 |  | 9 | 13 | 9
[21 empty] | Repeatability | 4.4889 | 2.1187 | 52.8% | 21823% |  |  |  |  | 8 | 48 |  | 16 | 16 | 16
[21 empty] | Reproducibility | 2.8796 | 1.6969 | 33.87% | 17478% |  |  |  |  | 9 | 36 |  | 12 | 12 | 12
[21 empty] | Appraisers | 0.066926 | 0.2587 | 0.7872% | 2665% |  |  |  |  | 10 | 39 |  | 13 | 13 | 13
[21 empty] | Appraisers*Samples | 2.8126 | 1.6771 | 33.08% | 17274% |  |  |  |  | 측정치총합 | 476.07
[21 empty] | Part to Part | 1.1329 | 1.0644 | 13.33% | 10963%
[21 empty] | R&R | 7.3685 | 2.7145 | 86.67% | 27959%
[21 empty] | Total | 8.5013 | 2.9157 | 100% | 30032%
[21 empty] | 구별되는 범주의 수 = | 0 | [7 empty] | 1 | 183.07
[30 empty] | 2 | 145
[21 empty] | ANOVA Table (작업자*샘플 교호작용 유의하지 않을 때, 교호작용을 오차항과 풀링한다) | [8 empty] | 3 | 148
[22 empty] | SS | DF | MS | Fdist | P-value
[21 empty] | Parts | 208.1045 | 9 | 23.1227 | 3.5927 | 0.00087782
[21 empty] | Operators | 29.8692 | 2 | 14.9346 | 2.3204 | 0.10498
[21 empty] | 오차항(Repeatability) | 502.0164 | 78 | 6.4361
[21 empty] | Total | 739.9901 | 89
Gauge R&R Analysis (작업자*샘플 교호작용 유의하지 않을때, 교호작용을 오차항과 풀링한다)
[22 empty] | 분산성분 | SD | %Contribution | %Tolerance
[21 empty] | Repeatability | 6.4361 | 2.5369 | 75.07% | 26131%
|  | Xbar chart | [5 empty] | R chart | [12 empty] | Reproducibility | 0.28328 | 0.53224 | 3.304% | 5482%
| Operator | x bar | X barbar | CL | UCL | LCL |  | R bar | R barbar | UCL | [10 empty] | Appraisers | 0.28328 | 0.53224 | 3.304% | 5482%
| 1 | 16.0233 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 0.01 | 2.3337 | 8.3405 | [10 empty] | Part to Part | 1.8541 | 1.3616 | 21.63% | 14025%
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405 | [10 empty] | R&R | 6.7194 | 2.5922 | 78.37% | 26699%
|  | 6 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405 | [10 empty] | Total | 8.5735 | 2.928 | 100% | 30159%
|  | 8.6667 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 19 | 2.3337 | 8.3405 | [10 empty] | 구별되는 범주의 수 = | 0
|  | 5.6667 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 3 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 0 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 3 | 2.3337 | 8.3405
| 2 | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 6 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.6667 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 4 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 3 | 2.3337 | 8.3405
| 3 | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 6 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 5 | 2.3337 | 8.3405
|  | 6 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 6 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 3 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 0 | 2.3337 | 8.3405
|  | 5.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 1 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 2 | 2.3337 | 8.3405
|  | 4.3333 | 5.2897 | 5.2897 | 7.677 | 2.9023 |  | 3 | 2.3337 | 8.3405